## Plan1
| SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA |  | GEPROD/F-091
| FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO |  | Rev.: 03
PRODUTO: GLP - PROPANO/BUTANO
ENSAIOS | MÉTODOS REFERÊNCIA | ESPECIFICAÇÃO RANP 825 28/08/2020
|  | mínimo | máximo
Pressão Vapor, (kPa) | ASTM D1267 |  | 1430
Pentanos e mais pesados, (% Vol.) | ASTM D2163 |  | 2
Resíduo 100mL Evaporados, (mL) | ASTM D2158 |  | 0.05
Enxofre Total, (mg/kg) | ASTM D6667 |  | 140
H2S | ASTM D2420 | Passa
Corrosividade ao Cobre | ASTM D1838 |  | 1
Massa Específica à 20° C, (kg/m³) | ASTM D2598 | Anotar (A)
Água Livre | Visual | Ausente
Odorização | - | Anotar (B)
(A) O produtor e importador deverão disponibilzar a mistura propano/butano observando o limite máximo de 550kg/m³ para a característica massa específica à 20°C, durante os meses de maio a agosto, para comercialização nos municípios listados na página da ANP na internet (www.anp.gov.br). (B) Não é adicionado odorizante ao produto.